Predlog funkcionalne in nefunkcionalne specifikacije

Na podlagi zahtevkov projektne naloge, se poda osnutek funkcionalne in nefunkcionalne specifikacije, s pomočjo katere se bo razvilo končno rešitev.

Računalnik komunicira z merilno napravo SEQ47/50 in pošilja podatke preko interneta, na podlagi GSM ali brezžičnega komunikacijskega omrežja. Na strežniku se zapisujejo podatki, ki so javno dostopni in jih lahko uporabljamo v raziskovalne namene.

Samo delovanje naprave, delimo na tri dele.

- zajem podatkov in shranjevanje podatkov

- pošiljanje podatkov

- dostop do podatkov

Naprava mora vsebovati procesorsko jedro z operacijskim sistemom Linux.

Sestavljena mora biti iz negibljivih mehanskih delov. Sama naprava mora vsebovati komunikacijska vrata RS232 ali USB vmesnik za komunikacijo z merilno napravo in vmesnik za pošiljanje podatkov na strežnik, ter notranji spominski vmesnik za lokalno shranjevanje podatkov v primeru izpada komunikacije med napravo in strežnikom.

Naprava more vsebovati zmožnost samodejnega zagona in postavitve v primeru izpada električne energije. Poleg tega more naprava vsebovati direkten priklop na električno omrežje z varovalnim elementom in z dodatnim prenapetostnim varovalom v primeru prenapetostnega udara.

Med pogoji delovanja spadajo tudi dejavniki, ki vplivajo na samo delovanje. Zato se je dobro vprašati kateri so ti dejavniki in kako vplivajo na napravo (v pozitivnem oz. negativnem smislu).

V sledečih alinejah bi predstavili nekaj nefunkcionalnih specifikacij, ki so po našem mnenju pomembna pri samem delovanju opreme.

- lokacija postavitve opreme (zunanja, v sami merilni napravi)

- prostor na voljo za postavitev opreme (odvisno od postavitve)

- temperatura v prostoru (lokacija postavitve)

- vlaga in zaščita pred padavinami ter kondenzacija (lokacija)

- prašnost in slanost okolja (postavitev v bližini morja ali drugih lokacijah)

- vrednost podatkov (količina in pomembnost)

- natančnost podatkov (pravilnost analiziranja in prenosa podatkov)

TODO:

Pridobitev podatkov nefunkcionalne specifikacije:

- izmeriti razpoložljiv prostor v napravi (za postavitev računalnika)

- preveriti ali bodo podatki res lahko dostopni vsakomur (uporabimo login ali ne)

- pridobiti temperature v napravi in njihovo nihanje (zaradi vlage)

-    ali imamo prostor za namestitev UPS (Uninterruptible power supply) sistema